竞争性磋商文件

项目编号：SDCS2024111

项目名称：临沂大学2024年科研设备信息化采购项目

采购人：临沂大学

代理机构：临沂市沂蒙国际招标有限公司

2024年8月12日

致供应商：

响应文件双面打印倡议书

响应文件的厚重，不是评定是否中标的因素，更不便于评审专家翻阅及评审。

当前，我国以习近平生态文明思想为指引，大力推动生态文明建设，坚持走生态优先、绿色低碳发展道路。为在招投标环节贯彻新发展理念，树立节约资源、保护环境意识，增强节能环保的责任感，在编制响应文件时，临沂大学倡议如下:

“除必要的商务文书或要求的证书复印件外，响应文件的正本和副本均使用A4纸双面打印”，感谢支持！

特别公告

各供应商：

热忱欢迎大家投标竞标，响应学校招标项目！学校承诺该项目在公正公开的原则下公平竞争，客观评审。

本采购文件已经多位专家审核修订，若仍存在涉及指向性、排他性参数指标，请及时与代理机构或学校采购部门反映。

学校所有项目严格执行“回避”制度，对可能影响评标结果的潜在因素及人员关系（含代理机构、评标专家、工作人员、其他类人员等），请及时与学校采购科反映（临沂大学招标科蔺老师0539-7258756）。

若报名过程中存在差别性待遇或排他性暗示，请做好取证。及时与学校纪委联系（0539-7258030）进行举报查处。

临沂大学采购部门联系方式：

电话：0539-7258756邮箱：lyuzbb@126.com

打造风清气正的招投标环境，让我们一起努力…

附表：

致各报名供应商，如发现采购文件存在不合理问题，请填写该表。

本项目采购文件存在不合理性问题反馈单

（已报名供应商使用）

| 序号 | 服务名称 | 相关参数 | 存在问题说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 其他问题 |  |  |  |

说明：本表填写并盖章后，请发至邮箱lyuzbb@126.com。并致电临沂大学采购科蔺老师0539-7258756。

非常感谢您的反馈问题！

单位名称（盖章）：

联系人：电话：

年月日

磋商文件目录

第一部分 磋商邀请函	6

第二部分 供应商须知	9

第三部分 项目说明及采购需求	16

第四部分 磋商及评审程序	22

第五部分 授予合同	32

第六部分 附件	49

第一部分磋商邀请函

我公司受临沂大学委托，就其所需的科研设备采购项目以竞争性磋商的方式组织采购，现邀请符合条件的供应商前来参与磋商。

一、项目基本情况：

项目编号：SDCS2024111

项目名称：临沂大学2024年科研设备信息化采购项目

预算金额：77.98万元

要求及分包：

| 标包 | 采购名称 | 供应商资格要求 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临沂大学2024年科研设备信息化采购项目1（土木工程与建筑学院） | 1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，在人员、设备、资金等方面具有相应的服务保障能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台（zxgk.court.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单； 5、向采购代理机构购买磋商文件； 6、磋商文件及法律法规规定的其他条款； 7、本次采购项目不接受联合体报价。 | 47.3 |
| 2 | 临沂大学2024年科研设备信息化采购项目2（数学与统计学院） |  | 4.2 |
| 3 | 临沂大学2024年科研设备信息化采购项目3（农林科学学院） |  | 8 |
| 4 | 临沂大学2024年科研设备信息化采购项目4（地质与古生物研究所） |  | 13.48 |
| 5 | 临沂大学2024年科研设备信息化采购项目5（地质与古生物研究所） |  | 5 |

二、获取磋商文件：

1、时间：2024年8月13日至2024年8月19日，上午8:30－11：30，下午14：00－17:00（北京时间）；

2、地点：临沂市兰山区柳青街道北京路与沭河路交汇北50米红日大厦20楼临沂市沂蒙国际招标有限公司；

3、售价：￥200元/包，售后不退；

4、方式：携带以下材料前往上述地点购买：（1）营业执照副本；（2）法定代表人授权委托书。以上资料复印件装订一份留存，并在封面注明项目名称、项目编号、标包、联系人、联系方式等信息，否则不予受理。上述材料查验过程非资格预审，是否通过资格审查开标后审定。本项目允许潜在供应商通过发送电子邮件方式办理获取磋商文件业务，请将上述材料扫描件发至邮箱ymgjzb@163.com并告知代理机构。

三、递交响应文件截止时间及地点：

1、时间：2024年8月23日09时30分（北京时间）；

2、地点：临沂市兰山区柳青街道北京路与沭河路交汇北50米红日大厦20楼2008室；

3、方式：现场递交。

四、开启时间及地点：

1、时间：2024年8月23日09时30分（北京时间）；

2、地点：临沂市兰山区柳青街道北京路与沭河路交汇北50米红日大厦20楼2008室。

五、联系方式：

1、采购人：临沂大学

地址：山东省临沂市双岭路中段

联系方式：0539-7258756

2、采购代理机构：临沂市沂蒙国际招标有限公司

联系地址：山东省临沂市兰山区柳青街道北京路与沭河路交汇北50米红日大厦20楼2008室

联系人：毛锟

联系电话：0539-7578911

电子邮箱：ymgjzb@163.com

开户名：临沂市沂蒙国际招标有限公司

开户行：建设银行临沂分行营业部

账号：37001828301050001489

第二部分供应商须知

一、适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的项目。

二、定义

1、“采购人”“丙方”系指临沂大学。

2、“采购代理机构”系指临沂市沂蒙国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构索取磋商文件并提交响应文件的供应商。

4、“成交供应商”“乙方”系指由磋商小组评审符合磋商文件要求并向采购人提供相关产品及服务的供应商。

三、磋商文件说明

（一）磋商文件的组成

1、竞争性磋商邀请函

2、供应商须知

3、项目要求

4、磋商及评审程序

5、授予合同

6、附件

（二）磋商文件的修改

1、采购代理机构对磋商文件做必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知已购买磋商文件的所有潜在供应商。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2、为使供应商有足够的时间按磋商文件的要求修改响应文件，不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间和开启时间，并将此变更书面通知每一潜在供应商。

（三）磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间前，按邀请函载明的联系方式，以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买磋商文件的潜在供应商。

四、响应文件的编写

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对磋商文件作出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝。

（一）响应文件的组成

供应商应按磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容：

1、报价响应函（见附件1）；

2、授权委托书（见附件2，法定代表人参加本项目的投标时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在响应文件中附法定代表人的身份证复印件，为杜绝围标串标现象，促进各供应商有效竞争，委托代理人须为供应商正式员工，须在委托书后附该员工投标前6个月内任意3个月的社保证明。若为新公司成立不足3个月，可提供成立以来的社保即可）；

3、报价一览表（见附件3）；

4、资格证明材料：

- 供应商的营业执照副本复印件；

- 供应商近六个月内任意一个月依法缴纳税收和社保的证明（缴纳票据或主管部门出具的缴纳明细，新成立的企业提供自成立以来的证明）或承诺函；

- 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（如会计师事务所出具的年度财务审计报告（2022年度或2023年）或银行出具的说明供应商商业信誉或财务报表或结算情况等事项的证明文件）或承诺函；

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5、报价偏离表（见附件4）；

6、技术方案，包括：对拟投设备描述、技术方案、实施方案、硬件产品技术性能说明等；

7、售后服务方案：保修期、培训方案、技术支持方案、故障应急方案、故障处理流程内容及措施；

8、报价单位认为适宜的其它资料。

注：关于委托代理人及项目实施负责人的说明：

为杜绝围标串标现象，促进构建文明的招投标环境，委托代理人须为供应商正式员工，并出具该员工投标前6个月内任意3个月的社保证明。若为新公司成立不足3个月，可提供成立以来的社保即可。

若该项目有项目实施负责人或经理，也要求为单位正式员工，并出具该员工投标前6个月内任意3个月的社保证明。

（二）响应文件的编写、制作方式

响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印，采用非活页方式装订。

（三）响应文件电子版

各供应商须提供完整报价文件电子版一份（word格式，U盘或光盘存储）密封后随响应文件一起提交。

（四）响应文件的签署

供应商代表必须按磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本及各附件），并在响应文件封面上加盖供应商单位公章。

（五）报价语言及计量单位

1、供应商和采购代理机构就磋商、报价交换的文件和来往信函，使用中文。

2、除磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（六）响应文件的密封和标记

1、供应商应准备四份响应文件，一份正本和三份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将响应文件正本、副本密封，在封口处加盖供应商单位公章，并在信封和响应文件封皮明显处注明：

（1）项目编号、项目名称；

（2）供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）正本或副本；

（4）每一密封件上注明“于2024年__月__日__：__之前不准启封”字样。

（5）“报价一览表”一式四份，应单独密封，以便开启唱价。

（七）响应文件的递交

1、递交响应文件的地点和时间：见竞争性磋商邀请函

2、供应商代表必须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟响应文件提交截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3、在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构或者磋商小组将拒收。

4、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

5、无论何种原因，对供应商提交的响应文件均不予退还。

（八）迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的响应文件。

（九）响应文件的修改、补充、撤回和有效期

1、供应商在磋商文件要求递交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权人签字，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。经法定代表人或其授权人正式签署的修改和补充文件的份数和密封要求同响应文件一致。

2、响应文件不能在递交响应文件截止时间之后进行变更。

3、响应文件的有效期为开启日起90日内，开启后在有效期内不得撤回报价。特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回已提交的保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

4、通过给所有供应商发通知，采购代理机构可以延长响应文件提交截止时间和开启时间。

（十）报价要求：

1、本项目采购预算见公告，超出预算金额按无效报价处理（包括首次报价）。

2、供应商在报价表中所报总价包括完成项目所需的全部费用，包括产品、供货、安装、调试、验收、售后服务、税金等所有费用。如果报价中有缺项，应视为漏报项价格已分摊在其他项目中。供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

3、“报价一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确。

（十一）本次报价非一次性报价，但将作为能否进入第二轮磋商的重要依据，且再次谈判价格不得高于前一次报价。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，并给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。最后一轮磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。如有分项报价则按总价下浮比例同比例下调。

五、报价费用

1、无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

2、成交服务费：按成交额1.2%计算，由成交供应商支付，在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

汇款信息（电汇注明公司名称及用途）：

开户名：临沂市沂蒙国际招标有限公司

开户行：建设银行临沂分行营业部

账号：37001828301050001489

六、磋商保证金：对诚信企业不收取。

七、付款方式

本项目为校银行合作项目，项目结果公示后，由乙方（中标供应商）与丙方（临沂大学）先行签署双方合同，即开始项目供货实施。至完成签订三方（甲方：中国银行，乙方：中标供应商，丙方：临沂大学）合同后，该双方合同自动失效。双方合同签订后30日内完成安装供货。待三方合同签订后，项目实施完成、试运行正常且经验收合格后，由中国银行一次性支付全部合同款。

八、无效报价与废标

（一）供应商有下列情况之一，其报价视为无效报价：

1、供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的；

2、供应商提供的响应文件不完整；

3、响应文件未按磋商文件的规定签署或密封的；

4、未按规定报价的；

5、未提供磋商文件要求的资格资质证明文件验证的或提供虚假资格资质证明文件的；

6、响应文件所提供的必要材料（含文字、图片、表格等），模糊不清晰、不能明确辨识的；

7、报价超出采购预算的（包括首次报价）；

8、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台（zxgk.court.gov.cn）网站列为失信被执行人、重大税收违法失信主体记录；

9、供应商对磋商文件的要求未作出实质性响应。

10、单独密封用于唱标的报价单与封装于响应文件里的报价单不一致的；

11、法律法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为废标，而且采购人将严格按照相关法律法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1、供应商在报价有效期内撤回报价；

2、在整个报价过程中，供应商有企图影响成交结果的任何活动；

3、供应商以任何方式诋毁其他供应商；

4、成交供应商不按要求提交成交服务费；

5、法律法规规定的其他情况。

九、无论磋商过程与结果如何，采购人与采购代理机构均不口头解释落标原因，所有的响应文件不予退回。

十、解释权

1、本次磋商的最终解释权为采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2、磋商文件未做须知明示，而又有相关法律法规规定的，以涉及的相关法律法规的规定为处理依据。

十一、质疑

1、供应商认为磋商文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，联系方式见招标公告。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则依法不予受理。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、采购人、采购代理机构将在法定质疑期内发出的质疑函，在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

- 项目说明及采购需求

- 一、项目说明

本项目为临沂大学2024年科研设备信息化采购项目，预算金额为77.98万元，本项目共分5个包，分包内容及预算情况见磋商公告；具体分包内容及要求见如下采购清单。

- 项目采购清单：

包1：临沂大学2024年科研设备信息化采购项目1（土木工程与建筑学院）

| 序号 | 设备名称 | 规格要求及主要技术参数指标 | 设备单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水冷却式岩石力学试验机 | 1、法向加载点：1个，法向最大压力：1000.0kN，法向加载行程：0～200.0mm; 2、加载力值精度：±0.5%F.S，加载力值分辨率：0.001kN; 3、位移测量精度：±0.5%F.S，位移分辨率：0.001mm，位移线性精度：0.05%FS，重复精度：0.01%，位移最大速度：200mm/min; 4、保载精度：<±0.5%F.S，主机满载荷变形：<0.2mm 5、主机外形（约）：1150mm×800m×2200mm（长×宽×高），系统总重量（约）：5.0t; 6、设备用水/电：DN20管径自来水/380V/10kw； 7、配有安全防护罩； 8、控制台：11代i7-11800H/32G/1TBSSD/NVIDIARTX30606GBGDDR6独立显存/16英寸4k广视角LED背光显示屏600nit/100%AdobeRGB。 | 台 | 1 | 理工实验实训大楼103 |
| 2 | 工作站 | 至强cpu*2，72-88物理核心，16*32G镁光/现代/三星DDR4-3200ECCREG内存，三星2T固态＋希捷企业级4TB7200rpmSATA3机械硬盘，显卡RTX4090或同等算力双精度显卡，双风扇散热器*2 | 台 | 1 | 科技楼812 |
| 3 | 小型溅射仪 | 小型溅射仪器参数：1：控制方式：7寸人机界面手动自动模式切换控制2：溅射电源：直流溅射电源3：镀膜功能：0-999秒5段可变换功率及挡板位和样品速度程序4：最大功率：≤1000W5：最大输出电压电流：电压≤1000V电流≤500mA6：真空度：分子泵≤5*10^-3Pa7：挡板类型：电控8：真空腔室：玻璃罩+不锈钢腔体φ160mmx170mm9：样品台：可旋转φ82（最大可安装φ70基底）10：样品台转速：8转/分钟11：样品溅射源调节距离：40-105mm 膜厚范围0-9999A 厚度显示分辨率1A 速率范围0-999.9A 速率显示分辨率0.1A 晶振频率5-6MHz | 台 | 1 | 科技楼812 |
| 4 | 高压高温高浓度碳化反应釜 | ★1.CO2浓度试验范围：0～98%VOL； - CO2分辨率：0.01%VOL； - CO2控制精度：2%F.S.； - CO2传感器响应时间：≤4s； - ★5.压力控制范围：-0.09MPa～1.0MPa； - 压力控制精度：0.001MPa； - 压力传感器响应时间：≤1ms； - 温度控制范围：20℃～150℃； - 温度分辨率：0.1℃； - 温度控制精度：1℃； - 温度传感器：Pt100； - 温度传感器响应时间：≤1s； - 湿度控制范围：40%RH～100%RH； - 湿度分辨率：0.1%RH； - 湿度控制精度：2%； - 湿度传感器响应时间：≤5s； - ★17.触摸屏：10.1寸，Android触摸屏界面； - ★18.控制方式：试验过程全自动运行； - 在线显示：CO2浓度、温湿度、压力； - 数据显示：曲线显示、列表显示； - ★21.报警功能：CO2预警、超压、超温、缺水； - ★22.试验启动保护：软件自动判断，釜门关闭后启动； - ★23.釜门打开保护：釜内温度、压力、CO2浓度超过预警； - ★24.试验室智能保护：可通过人脸识别控制试验室门锁，智能启动排风装置； - ★25.室内CO2监控：在线监控室内CO2浓度，超标预警； - ★26.云端数据采集：设备可以连接物联网平台，数据可通过云端传输； - 釜门结构：齿啮式； - 试验釜开门方式：常压开门； - 釜体材质：304不锈钢； - 釜体厚度：＞8mm； - 外部保温：岩棉保温； - 32.试验腔体空间不少于20L。 | 台 | 1 | 科技大楼1601 |
| 5 | 石膏相组成分析仪 | 称量范围：0-220g 称重精度值：0.001g 数据精度值：0.01% 温度范围：起始-255℃ 数据测定范围：0.01%-100% ★测试模式：石膏三相专用测试模式（三相、水份、纯度、结晶水） ★屏显操作：人性化屏显，引导式操作，简单易懂 三相测定结果：吸附水、无水石膏、水化增量、半水石膏、脱水量、二水石膏 ★称重传感器采用进口传感器，质量稳定 ★加热光源：环形等加热方式，加热均匀。 ★加热程序：快速（石膏三相测试全过程不超过3小时）、三段式加热 ★加热模式：恒温恒亮，常亮式不间断加热 显示参数：不少于20种 显示语言：中英文切换 数据存储：仪器自带存储功能，查阅最近不少于50组测量数据，无需连接电脑 显示曲线：同时显示不少于三条测试曲线（包括水份M、重量W、温度T） 试样盘尺寸：直径不小于100（mm） 显示屏幕：不小于7寸真彩触控显示屏 通讯接口：标准RS232打印接口及标准USB电脑软件接口 ★外形尺寸不大于长400*宽250*高180(mm) | 台 | 1 | 科技大楼1601 |

包2：临沂大学2024年科研设备信息化采购项目2（数学与统计学院）

| 序号 | 设备名称 | 规格要求及主要技术参数指标 | 设备单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度学习用高算力GPU笔记本 | i9-13950HXRTX406016G+1TB2.5K-240Hz | 台 | 2 | 科技大楼716 |

包3：临沂大学2024年科研设备信息化采购项目3（农林科学学院）

| 序号 | 设备名称 | 规格要求及主要技术参数指标 | 设备单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量分光光度计 | 1.波长范围：固定波长260nm，280nm，265nm 2.样本体积要求：0.5-2ul 3.光程：0.2mm（高浓度测量），1.0mm（普通浓度测量） 4.光源：氙闪灯光、比色皿模式（oD600测量）：LED发光二级管 5.检测器：滨松光电二极管 6.吸光度精确度：0.005Abs（0.2mm光程） 7.吸光度准确度：±1%(7.332Absat260nm) 8.吸光率范围（等效于10mm)：0.02-80A 9.核酸检测范围：10-4000ng/μl（dsDNA） 10.检测时间：<5S 11.数据输出方式：USB,SD-RAM卡保存数据 12.样品基座材质：石英光纤和高硬质铝 13.OD600：吸光度范围0~4.000Abs 吸光度稳定性[0,3）≤0.5%,[3,4）≤2% 吸光度重复性0,3）≤0.5%,[3,4）≤2% 吸光度准确性[0,2）≤0.005A,[2,3）≤1%,[3,4）≤2% 14.电源适配器：24VDC 15.功耗：≦25W 16.待机时功耗：≦5W 17.尺寸（W×D×H）mm：205-210*275-285*182-188 18.重量：≦3.6kg 19.软件操作平台：安卓系统 | 台 | 1 | 科技大楼1010实验室 |
| 2 | 微量高速冷冻离心机 | 一.主机技术参数 1.最大容量：24×1.5/2.0ml 2.最高转速（r/min）：16500 3.最大离心力（×g）：22500 4.转速精度：±50r/min 5.制冷系统：进口无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a 6.温控范围：－20℃～40℃ 7.温控精度：±1℃ 8.定时范围：1-99h59min，具备连续离心及瞬时离心 9.噪音：≤60dB（A） 10.总功率：1.5kW 11.电源：AV220V50Hz 12.重量：≦48kg 13.外形尺寸L*W*H：660-700×340-360×290-310mm 二.转子参数 角转子： 1.容量：24×1.5/2.0ml 2.转速（r/min）:15000 3.离心力（×g）：22500 | 台 | 1 | 科技大楼1010实验室 |
| 3 | 倒置生物显微镜 | 1.CFIS60无限远光学系统。 2.总放大倍数：40×-400×，适合于培养皿、培养瓶中的活体细胞的观察。 3.目镜：转轴式双筒目镜组，瞳距48-75mm，10×目镜，视场数20。对中目镜直径30mm；左右两系统放大率差≤0.25%，以权威检测报告为准。 4.数码端口：镜体上下各两个数码输出端口，配备2个分光旋钮，分别可实现20:80和0:100分光，需提供证明材料。 5.无限远平场消色差物镜：4×，10×（相衬）；20×（掩膜相衬）；40×（掩膜相衬）。 6.齐焦：10X→4X，不超过0.02mm；10X→20X，不超过0.045mm；10X→40X，不超过0.023mm；以权威检测报告为准。 7.显微镜目镜放大率准确度：不超过0.3%。 8.转换器：五孔转换器，转换器定位稳定性≤0.015mm，以权威检测报告为准。 9.载物台：载物台尺寸230×170mm；行程：120×80mm。 10.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量：不超过0.009mm。 11.托架：Terasaki托架，38mm培养皿托架，54mm培养皿载玻片托架。 12.聚光镜：超长工作距离聚光镜，NA0.3，LWD72mm，聚光镜组可拆卸，能满足使用不同高度的培养瓶；最大工作距离150mm。 13.10X、20X-40X预调中心相衬滑板。 14.滤色片：直径45mm单色反差滤色片（绿色），直径45mm色温转变滤色片，直径45mm红外消除滤色片。 15.照明：预调中心照明系统，6V30W卤素灯或3WLED光源，可互换使用，需提供证明材料。 | 台 | 1 | 科技大楼1010实验室 |
| 4 | 半干式碳板转印电泳仪 | 1.产品特点：半干式，电泳快速，节约时间，碳板电极，经久耐用操作简单，方便清洗 2.外型尺寸：（L×W×H）：（260-280）×（240-260）×（100-110）mm 3.凝胶板规格：转印碳板规格：200×200mm 4.重量：4-6kg 5.缓冲液总容量：少量 6.配置清单 名称/标配数量 电泳仪（主体）/1个 电泳仪（上盖）/1个 绝缘垫片/1个 电泳导线/1付 | 台 | 1 | 科技大楼1010实验室 |
| 5 | 冰箱 | 1、温度范围-10°C～-30°C可调节； 2、有效容积：≥298L 3、微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃； 4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警； 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准，可燃制冷剂不能高于150g； 9、根据低温保存箱国家标准GB/T20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 10、采用碳氢节能压缩机，更节能环保； 11、进口品牌风机，高效制冷，使用寿命更长； 12、设定-30℃的特性点温度均匀性≤±3℃，全温区温度均匀性≤±5℃； 13、立式单门结构，密封保温效果好，环保节能； 14、内藏式蒸发器设计，PCM内胆，防腐蚀，制冷快； 15、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品； 16、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理； 17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定。 | 台 | 1 | 科技大楼1010实验室 |
|  | 数显单列单控磁力搅拌水浴锅 | 1、电源：220V频率50HZ； 2、水箱容积：140-160×140-160×85-95mm×4； 3、加热功率：400W×4； 4、控温范围：室温—100℃； 5、控温精度：±0.5℃； 6、调速范围：启动~2000转/分，4组。 | 台 | 1 | 科技大楼1010实验室 |

包4：临沂大学2024年科研设备信息化采购项目4（地质与古生物研究所）

| 序号 | 设备名称 | 规格要求及主要技术参数指标 | 设备单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机 | 4571万像素，210万屏幕像素，iso64-25600，全画幅，z卡口支持14bitraw照片输出 | 台 | 2 | 科技大楼810 明义3-240A |
| 2 | 相机镜头 | 格式fx/35mm，焦距85mm，z卡口，光圈f/1.8-f/16 | 个 | 2 | 科技大楼810 明义3-241A |
| 3 | 运动相机 | 4k120fps，128g内存 | 台 | 2 | 科技大楼810 明义3-240A |
| 4 | 笔记本电脑 | 32g内存，2t固态硬盘，14.2寸 | 台 | 2 | 科技大楼810 明义3-240A |
| 5 | 微距镜头 | 黑色，z卡口，100mm f2.8,2倍放大 | 个 | 2 | 科技大楼810 明义3-241A |

包5：临沂大学2024年科研设备信息化采购项目5（地质与古生物研究所）

| 序号 | 设备名称 | 规格要求及主要技术参数指标 | 设备单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形工作站 | 处理器：金牌6246R，32核 3.4G；16G内存；1TB硬盘；T400 4G显卡 | 台 | 1 | 明义3-108 |

备注：1、报价须包括上述设备产品、供货、安装、施工及辅材、售后服务等所有费用，并分摊到上述产品报价中，不再单独列项报价。

2、本项目涉及产品所属行业为工业。该行业中小企业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

二、服务要求

1、项目交付及付款：双方合同签订后30日内完成安装供货，待三方合同签订后，且验收合格以后由中国银行一次性支付全部合同款。

2、项目安装的地点：临沂大学指定。

3、售后服务效率要求：应提供本地化技术服务支持；提供完整的维护服务方案和维护具体内容与保障措施，并保证能提供7×24小时的故障响应，包含法定节假日。其他要求：免费质保期内，若出现需要乙方维护维修的相关事项，经甲方联系乙方，乙方未能及时响应或不响应，甲方有权自行选定第三方相关公司进行质保或维修，所发生的一切费用均由乙方进行承担。

4、采购标的的验收标准：

货物安装完成正常运行15天后，由供应商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收程序，主管部门及使用单位人员组成验收小组，验收小组根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收、对设备进行逐一验收。

如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

5、本项目免费质量保证期要求不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。

6、履约保证金:合同总额的5%。

履约保证金在项目验收合格后，由乙方向丙方提出退还申请。丙方在项目实施及质保无争议的情况下，无息退还。

- 磋商及评审程序

- 磋商小组

1、磋商小组共3人单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位磋商项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的磋商项目的评审。

2、竞争性磋商小组的职责：

确认或者制定磋商文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、磋商程序、内容

2.1初步评审

2.1.1资格性审查

磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对所有供应商响应文件编制情况、资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格，填写资格审查表并签字确认，以备磋商小组核对。

2.1.2符合性审查

磋商小组按照磋商文件要求，审查供应商响应文件是否按磋商文件的要求对所有商务、技术等内容进行完全响应，是否有漏项等，进行技术部分的符合性审查，通过技术部分符合性审查的，进入下一步的详细评审。

2.1.3磋商小组依据磋商文件的规定，结合资格性和符合性审查的结果，对所有供应商响应文件的有效性、完整性及对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

2.1.4经磋商小组集体审核通过，对于不符合条件的供应商要说明其不符合要求的原因，由其法定代表人或授权代表签字确认，供应商代表拒不签字的，并不影响磋商小组所作出的结论。

2.2详细评审

2.2.1进入详细评审阶段后，磋商小组与供应商分别进行磋商，并要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。最后一轮磋商结束后，参加磋商的供应商应当对承诺和最终报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权代表签字。

2.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2.3采购代理机构对进入详细评审的供应商的报价按磋商文件规定进行打分。

2.2.4评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由磋商小组对供应商的价格、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

2.2.5供应商得分是各磋商小组成员打分的算术平均值。

2.3磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。磋商可以允许供应商修改其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

2.4供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购代理机构组织的政府采购活动：

（1）提供虚假响应材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（6）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

（7）捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）不按规定程序及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的。

三、确定成交候选人

1、“公平、公正、择优”为本次磋商的基本原则，竞争性磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

2、评定的标准和方法

（1）本次评定的标准和方法采用综合评分法。在满足磋商文件所要求的必要合格条件的前提下，经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（2）评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | 价格 | 35 |
|  | 技术 | 50 |
|  | 商务 | 15 |
| 报价部分 35分 | 投标报价 35分 | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分35分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35%×100。 |
| 技术部分 50分 | 投标产品技术响应 30分 | 完全满足磋商文件技术要求得30分。每存在一条负偏离扣2分，扣完为止。 注：供应商需提供所投产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或检测报告全本清晰影印件等作为技术证明文件佐证材料，否则磋商小组有权视相应技术参数为负偏离。 |
|  | 产品整体综合评价 12分 | 1、整体技术性能：所投产品的整体技术性能成熟、可扩展性强，得4分；产品整体技术性能较为成熟、有一定的扩展性，得2分；产品整体技术性能不够稳定成熟、可扩展性一般，得1分。 2、产品整体配置：所投产品整体配置全面、高于或满足磋商文件要求得4分，整体配置较为全面得 2 分，整体配置不完善得 1 分。 3、使用成本、易于维护性：所投产品的后期使用成本低、易于维护得4分；后期使用成本较低、易于维护性一般得2 分；使用成本较高、不易维护得1分。 |
|  | 项目实施方案 8分 | 1、供货方案：对供应商的供货方案进行综合评价，包括供货组织计划、供货保障措施两个方面，每项2分，满分4分。每有一处问题或不完善扣1分，扣完为止，缺项不得分。 2、安装调试方案：对供应商的安装调试方案进行综合评价，包括安装进度计划、调试方案及技术措施、验收方案三个方面，每项2分，满分4分。每有一处问题或不完善扣1分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 商务部分 15分 | 业绩 5分 | 供应商自2021年8月1日以来同类项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一份业绩得1分，最多得5分。 注：供应商需在响应文件中提供成交通知书和完整合同复印件并加盖供应商公章，同时在报价时递交成交通知书和合同原件核验，未按上述要求提供的业绩均不予认可。 |
|  | 售后服务 方案 5分 | 对供应商售后服务方案进行综合评价，包括售后服务机构及人员设置、服务响应时间、响应程度、服务标准承诺、故障（含紧急故障）排除时间承诺五个方面，每项1分，满分5分。每项每有一处问题或不完善扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 优惠条款 3分 | 供应商提供磋商文件要求之外的其它优惠条款（不含耗材及备品备件），由磋商小组认可为实质性优惠条款的，每提供1条得1分，最多得3分；无实质性优惠条款或优惠条款未得到磋商小组认可的得0分。 |
|  | 质保期 2分 | 质保期3年及以下不得分，整体质保每增加一年1分，最多得2分。仅单一产品增加质保期不计分。 |

四、确定成交供应商

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

五、评审纪律

1、评审是磋商工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2、所有评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评审人员不得接受或参加供应商或与报价有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评审期间，评审人员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5、在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构及磋商小组其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消报价资格。

6、为保证定标的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与供应商或成交结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出磋商小组以外。

7、评审过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评审成员随后发表意见。

8、评审结束后，各评审人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

9、采购人和代理人员在成交结果公布前应对磋商小组成员名单予以保密。

10、磋商小组对各供应商的商业秘密予以保密。

11、磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12、在整个评审过程中，供应商企图影响磋商结果的任何活动，可能导致其报价失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

第五部分授予合同

一、签订合同

1、由采购人与成交供应商签订合同。

2、合同签订的内容不能超出采购文件和报价文件的实质性内容。

3、磋商文件、响应文件、成交通知书及成交人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

4、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

二、合同参考范本：

| 临沂大学合同 备案编号 | LD-2024-ZB2- |
| --- | --- |

临沂大学校银合作项目合同

项目名称:

合同编号:

计划编号：

采购人:临沂大学

供应商：

采购代理机构:

签订时间：二〇二四年六月**日

甲方：中国银行股份有限公司临沂分行

营业场所：山东省临沂市沂蒙路228号

电话：0539-8101617

传真：0539-8101617

负责人：徐国华

乙方：****************

住所：****************

电话：****************

传真：****************

法定代表人：******

丙方：临沂大学

住所：山东省临沂市兰山区工业大道北段西侧

电话：0539-7258756

法定代表人：张书圣

鉴于甲方为***************产品的产权单位，乙方为经甲方选定的产品供应商，丙方为甲方委托进行产品使用运行、管理维护的单位，为明确三方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》的规定，三方就乙方向甲方提供产品、丙方对乙方进行监督管理的相关事宜，经协商达成一致，签订本合同，确保合同各方共同履行。

# 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

# 二、项目概况

- 项目名称：**************。

- 产品清单：采购产品价格清单见附件一：价格清单。

- 产品技术要求：产品及服务的质量及技术要求详见附件二：供货清单及技术参数。

- 产品供货及安装地点：

供货时间：接采购人供货通知后，**天内供货安装完毕，移交采购人。

售后服务期：软件系统及技术支持*年（开源系统）

安装地点：丙方指定地点。

- 产品安装：

- 到货后，乙方按丙方要求完成产品安装，对安装有特殊要求的产品，乙方应在合同签订后10个工作日内以书面形式向丙方提出安装场地环境要求，丙方负责如电源、地线等安装场地的准备。

- 乙方应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

- 乙方派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

- 乙方在施工过程中应做好安全施工和文明施工，确保不发生任何安全事故，乙

- 方对在施工中发生的一切事故负全部责任，乙方并承担所有相关法律责任和一切经济赔偿。

- 乙方确认其施工人员均由乙方自费聘用，乙方应为施工人员的工资、奖金、加班费、各项劳动保障、工伤、保险、医疗保险费用、个人所得税和其他福利等负全部责任。

- 乙方声明及保证其具有签订本合同及履行本合同所规定服务的法定能力、资格、批准及执照。乙方在提供服务过程中应遵守中国法律和法规。

- 乙方以自己所有的施工队伍完成施工，不得将工程分包。乙方人员在服务期间若发生违纪、违法、犯罪、伤病、伤亡、事故的，由乙方承担全部责任。

- 若工程质量达不到验收标准，乙方应赔偿给甲方、丙方造成的所有直接及间接损失。

- 质保服务：

- 产品保修期   年。

- 乙方应在保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告，如发现问题应负责解决。

- 乙方需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。

售后服务公司：*************有限公司

服务部门：售后服务

联系人：****联系电话：**********

- 乙方应定期对丙方做用户回访。

- 优惠条款或承诺：见附件三：售后服务承诺。

# 三、甲方的权利和义务

- 甲方有权要求乙方按本合同约定及时提供产品及安装，对软硬件产品性能、安装效果及工作成果进行评估，提出问题或改进意见。乙方供货及安装不符合本合同约定的，甲方有权拒绝在产品供货安装记录上签字，并要求乙方重新进行供货安装。

- 本合同项下的所有软件、系统和硬件的所有权归甲方所有，使用权归丙方，软件知识产权归厂商所有。

- 如果乙方不能按照本合同要求履行义务，甲方以书面形式通知乙方，乙方应在[30]个工作日内予以补正和改进。乙方未按本合同约定履行供货安装义务影响产品运行或致产品损坏的，应赔偿因此给甲方造成的损失。

- 在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

# 四、乙方的权利和义务

- 乙方在履行合同义务符合合同约定的情形下有权要求甲方按本合同约定及时支付合同价款。

- 乙方需向甲方提供支付货物价款的有效增值税专用发票[适用于甲乙双方为增值税一般纳税人]/税务局代开增值税专用缴款书[适用于乙方为增值税小规模纳税人/甲方为增值税一般纳税人]。

- 乙方应按照本合同约定的供货内容、时间、方式、要求及标准等，为丙方提供供货、安装服务，并提供详细安装计划、安装记录、软硬件产品安装文档等资料以便丙方后期维护。

- 乙方应对相关产品运行向丙方提出合理化建议。乙方应按照本合同关于培训服务的要求，为丙方提供培训服务，具体培训时间、内容、方式等要求为：详见附件三。

- 乙方应指定有合法资质及相应服务能力、经验的专业人员，负责处理和联系甲方提出的供货、安装需求。该专业人员应具备以下资格：认证证书/资格证书。

乙方应确保实施供货、安装的工作人员为乙方正式、合法雇员，并办理了相关职业保险。乙方雇员在为丙方提供供货、安装过程中的一切行为视为乙方行为，非因丙方原因而受到的人身伤害由乙方承担全部责任。乙方不得因与雇员之间的纠纷影响为丙方提供的供货、安装服务。乙方应确保其雇员遵守丙方相关规章制度，服从丙方指挥，维护安装现场的良好秩序。因乙方雇员故意或过失导致丙方或其他方财产、人身损害的，乙方应当承担全部赔偿责任。对于丙方认为不适合继续实施供货、安装的雇员，一经丙方提出，乙方应立即予以更换。

- 乙方在服务实施中执行严格的质量管理，以确保供货、安装的质量。乙方应对所维保的产品安全、稳定运行负责，保障产品整机及零部件完整无损，保证产品的各参数正常、符合国家及行业质量、技术、安全等相关标准，运行状况良好。乙方应备足维保产品所需的各种备品配件，不得因缺少备品配件延误安装工作。

- 乙方在服务实施过程中，应遵守产品的使用、管理相关规定，在服务实施过程中服从丙方安排。服务提供过程中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

- 故障处理：

- 乙方故障处理服务联系人为：******，联系电话：***********。

- 当乙方接到丙方产品故障要求维修的通知后，应在本合同约定时间内予以响应，并进行维修，保障产品及时地恢复正常进行。

- 乙方接到丙方要求产品维修通知后，紧急事故处理要求**分钟内到达现场，**小时内修复故障。如不能修复，能够在**小时内提供替代产品，保障用户需要。

- 针对所供货产品出现的故障，乙方应向丙方提出明确的故障原因及合理的处理方法，经丙方同意后进行故障排除。

- 配件与耗材：

- 费用承担

以下配件与耗材由乙方免费提供：无。

- 费用支付

由乙方免费承担的配件与耗材成本已包含在本合同约定的价款中，无需甲方另行支付。由甲方承担的配件与耗材费用，甲方于乙方提供其开具的合法有效的税率为：13%的软硬件产品（乙方适用的增值税税率）的增值税专用发票后[7]个工作日内支付。

- 乙方应确保其提供的配件与耗材符合产品安装要求以及相关国家、地方或行业标准，如丙方认为乙方提供的配件与耗材不符合上述要求，丙方有权要求乙方重新提供或自行采购，相关费用由乙方承担。

- 乙方应确保达成参选时所做的优惠条款或承诺：

- 乙方承诺所提供的产品和线缆均按照丙方要求安装到位；

- 乙方承诺针对4小时内无法修复的硬件故障提供备品备件服务，满足24小时备件到货。

# 五、丙方权利、义务

- 有权监督乙方按照技术需求书要求及合同约定履行产品供货安装义务，并提出问题或建议。

- 有权对乙方实施供货、安装的工作人员进行管理。

- 经甲方授权，向乙方提出供货、安装要求或建议。

- 经甲方授权，在乙方按照本合同约定履行维修保养义务的情况下，负责对乙方的供货、安装记录签字确认。

- 负责维护工作环境的秩序，确保产品供货安装工作不对丙方正常运营及工作产生不利影响。

- 丙方应当在产品到货、安装及质保期间向乙方提供下列工作条件和协作事项：

- 为乙方工作人员提供相关产品安装的工作环境，办理出入工作环境的相关手续。

- 为乙方工作人员提供产品安装调试所需信息，并为乙方进行安装调试提供便利。

- 其他：为产品质保期内巡检及故障处理提供便利。

# 六、验收

- 验收时间：以丙方实际确定时间为准。

- 验收标准及方式：产品验收由甲方、丙方确定的专家组和乙方联合在丙方单位进行。验收合格后填写临沂大学贵重仪器设备验收记录表，该验收单作为支付乙方货款的依据。

- 在各验收阶段，乙方向丙方提交书面验收申请，经丙方书面同意后，启动验收。

# 七、付款

- 合同总额为：人民币（大写）【元整】，（小写）【¥元】，其中不含增值税价共计人民币（大写）【】，（小写）【】，增值税金额共计人民币（大写）【】，（小写）【元】。如果乙方为境外供应商且甲方被要求为应付乙方的款项代扣税款，甲方应该将相应代扣税款上缴政府主管机构或机关。甲方有权从到期应付给乙方的款项中扣除相关税款。

- 具体支付方式和时间如下：

合同签订前，乙方向丙方缴纳中标金额的5%作为履约保证金；乙方需到丙方财务处领取履约保证金交纳纸质凭据。自验收合格之日起，无质量问题无息退还履约保证金（乙方须带纸质凭据到丙方办理相关手续）。

履约金缴款账号：

户名：临沂大学

账号：218243959980

银行：中国银行临沂兰山支行

行号（银行联行号）：104473000078

社会信用代码（税号）：12370000495184322F

甲方在乙方缴纳履约保证金后且履行完毕本合同项下供货安装义务并经验收合格后20个工作日内将上述合同金额以【一次性付款】的方式支付给乙方。

- 乙方户名、开户银行名称和账号为：

户名:*******************

开户行:*******************

账号:*******************

4.发票：乙方须在要求甲方支付合同款时，向甲方开具与付款金额对应的增值税专用发票。

乙方如为一般纳税人，应向甲方开具增值税专用发票；如为小规模纳税人，须要求税务局代开增值税专用发票。乙方须在增值税专用发票开具后15个自然日内，将增值税专用发票提交至甲方。

乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行且须向甲方重新开具增值税专用发票：

- 开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

- 开具发票种类错误或开具发票税率与合同约定不符的；

- 发票信息错误的；

- 因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败的其他情况。

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方、丙方造成的全部损失。

# 八、保密

在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，未经其他两方同意，任何一方不得以任何形式公开或向合同外其他方披露本合同及附件内容，以及因履行本合同知悉的其他两方提供的信息，以确保三方的商业机密。

如需要，乙方、丙方应根据甲方的要求签订相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。上述保密义务不因本合同的解除或终止而终止。

# 九、其他约定

- 通知

乙方发生名称、法定代表人（负责人）、住所、经营范围、注册资本金或公司（企业）章程等工商登记事项或税务登记事项（如增值税纳税人身份变更）变更的，应当在变更后五个工作日内书面通知甲方、丙方，并附变更后的相关材料。

乙方发生包括但不限于申请/被申请破产、停产、歇业、被吊销营业执照或相关资质、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化等可能影响履行本合同约定义务的，乙方应立即书面通知甲方、丙方，甲方有权要求乙方为本合同的履行提供甲方认可的担保，在乙方提供甲方认可的担保前，甲方有权暂停履行本合同项下的采购或支付义务。

- 不可抗力

不可抗力，系指地震、台风、水灾、火灾、战争、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的，直接影响本合同履行的意外事件。如果出现不可抗力，各方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须各方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。但是，一方迟延履行本合同同时发生了不可抗力，迟延方的违约责任不能免除。

受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不能就扩大损失的部分要求免责。受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后[5]个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有效的证明文件。不可抗力影响结束后，受影响一方应在[5]个工作日内书面通知对方。

如果不可抗力影响超过[30]天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的[30]天内未能协商一致，各方均有权解除合同。

- 市场宣传

未经甲方书面同意，乙方、丙方不得在市场宣传中使用与甲方的合作案例，不得将中国银行作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用中国银行的商标、标志语、徽标等。

未经丙方书面同意，甲方、乙方不得在市场宣传中使用与丙方的合作案例，不得将临沂大学作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用临沂大学的商标、标志语、徽标等。

- 知识产权不侵权保证

乙方保证其提供的维护服务未侵犯他人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何他人的商业秘密或对他人构成不正当竞争，如因此与他人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方、丙方由此而遭受的全部损失。同时乙方需提供全力支持防止因上述侵权给甲方、丙方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供甲方、丙方继续使用本合同项下的服务而需取得的他方授权，并承担因此而产生的所有的费用。

- 送达地址

本合同各方当事人的通信地址、收件人或其他联系方式以合同主体部分约定的信息为准。任何一方变更通信地址、收件人或其他联系方式，应在变更后五个工作日内以书面形式通知本合同各方，任何一方未按照本款规定进行通知的，其他方以及相关单位按照本合同约定的该方的通信地址、收件人或其他联系方式进行送达后即视为已经送达该方，一切法律责任和后果均由其自行承担。本合同约定的乙方指定的售后联系人变更的，乙方应在24小时内通知其他各方，因乙方通知不及时延误设备维修导致丙方产生的损失，由乙方承担与甲方无关。

# 十、违约责任

- 本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，守约方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任。

- 由于乙方提供的服务不能满足合同中约定的要求，需赔偿由此给甲方、丙方带来的相关损失，由此产生的争议、诉讼、仲裁等相关费用及律师费等均由乙方承担。由于乙方原因导致甲方无法实现增值税专用发票的正常抵扣，乙方应向甲方另外支付1倍的增值税额。由于乙方的过错不能按本合同要求及时响应，或未在约定时间到达丙方现场的，或不能按本合同约定的时间恢复产品正常运行，或不能按时完成服务的，每逾期1个工作日，乙方向甲方支付违约金，违约金的金额为服务费总价款的[0.05]%。上述两项违约金的金额可以叠加。如违约金总额超过服务费总价款的[5]%，甲方有权解除合同，由此给甲方、丙方造成的损失，由乙方负责赔偿。

- 乙方的违约行为给甲方、丙方或任何合同外其他方造成人身或财产损害的，甲方、丙方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

- 按合同约定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后[5]个工作日内付清，逾期，每日按应支付金额的万分之[5]计收利息。

# 十一、法律适用与争议的解决

- 本合同适用中华人民共和国法律。

- 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同各方可通过协商解决，协商不成，按照以下第（一）种方式解决:

（一）向甲方住所地人民法院起诉。

（二）将争议提交济南仲裁委员会（仲裁地点：山东省济南市市中区经十路20800号）并按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

# 十一、合同的生效、变更及合同份数

- 本合同自乙方提交履约保证金后，各方法定代表人（负责人）或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。

- 本合同履行期内，各方均不得随意变更或解除合同。

- 本合同未尽事宜，由各方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

- 本合同共[壹拾玖]页，一式[陆]份。甲方[贰]份，乙方[壹]份，丙方[贰]份，招标代理公司[壹]份，具有同等法律效力。合同附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以[主合同]为准。

# 十二、附件

附件一：价格清单；

附件二：供货清单及技术参数；

附件三：售后服务承诺；

附件四：最终报价单（扫描件）；

甲方：中国银行股份有限公司临沂分行（公章）：

负责人或授权签字人（签字）：日期：年月日

乙方：（公章）：

负责人或授权签字人（签字）：日期：年月日

丙方：临沂大学（公章）：

负责人或授权签字人（签字）：日期：年月日

合同附件：

附件1：货物分项报价表

附件2：供货清单及技术参数

附件3：售后服务承诺

附件4：优惠条款（若有，则附后）

附件5：最终报价表扫描件（若有，则附后）

第六部分附件

## 评审因素索引表

致供应商：

为了使评委专家能够在有限的时间内，对您的产品或项目情况进行充分地了解及熟悉，提升综合全面评审水平，做到更加客观、公正、科学地进行评价评分。请高度重视，务必清晰准确地填写该表栏目（报价或价格项不必填写）。

| 评分项目 | 附表或 材料序号 | 材料明细 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商 投 标 资 格 资 质 证 明 材 料 | 1 | 响应函 |  |
|  | 2 | 法定代表人授权委托书 |  |
|  | 3 | 法定代表人身份证明书 |  |
|  | 4 | 报价一览表 |  |
|  | 5 | 营业执照等证明文件 |  |
|  | 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 |  |
|  | 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函 |  |
|  | 8 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 以下为评分项目，请填写明确页码，以免遗漏评分材料。 |  |  |  |
| 评分项目 | 评分标准 |  | 对应 页码 |
| 投标报价 35分 | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分35分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35%×100。 |  |  |
| 投标产品技术响应 30分 | 完全满足磋商文件技术要求得30分。每存在一条负偏离扣2分，扣完为止。 注：供应商需提供所投产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或检测报告全本清晰影印件等作为技术证明文件佐证材料，否则磋商小组有权视相应技术参数为负偏离。 |  |  |
| 产品整体综合评价 12分 | 1、整体技术性能：所投产品的整体技术性能成熟、可扩展性强，得4分；产品整体技术性能较为成熟、有一定的扩展性，得2分；产品整体技术性能不够稳定成熟、可扩展性一般，得1分。 2、产品整体配置：所投产品整体配置全面、高于或满足磋商文件要求得4分，整体配置较为全面得 2 分，整体配置不完善得 1 分。 3、使用成本、易于维护性：所投产品的后期使用成本低、易于维护得4分；后期使用成本较低、易于维护性一般得2 分；使用成本较高、不易维护得1分。 |  |  |
| 项目实施方案 8分 | 1、供货方案：对供应商的供货方案进行综合评价，包括供货组织计划、供货保障措施两个方面，每项2分，满分4分。每有一处问题或不完善扣1分，扣完为止，缺项不得分。 2、安装调试方案：对供应商的安装调试方案进行综合评价，包括安装进度计划、调试方案及技术措施、验收方案三个方面，每项2分，满分4分。每有一处问题或不完善扣1分，扣完为止，缺项不得分。 |  |  |
| 业绩 5分 | 供应商自2021年8月1日以来同类项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一份业绩得1分，最多得5分。 注：供应商需在响应文件中提供成交通知书和完整合同复印件并加盖供应商公章，同时在报价时递交成交通知书和合同原件核验，未按上述要求提供的业绩均不予认可。 |  |  |
| 售后服务 方案 5分 | 对供应商售后服务方案进行综合评价，包括售后服务机构及人员设置、服务响应时间、响应程度、服务标准承诺、故障（含紧急故障）排除时间承诺五个方面，每项1分，满分5分。每项每有一处问题或不完善扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |  |  |
| 优惠条款 3分 | 供应商提供磋商文件要求之外的其它优惠条款（不含耗材及备品备件），由磋商小组认可为实质性优惠条款的，每提供1条得1分，最多得3分；无实质性优惠条款或优惠条款未得到磋商小组认可的得0分。 |  |  |
| 质保期 2分 | 质保期3年及以下不得分，整体质保每增加一年1分，最多得2分。仅单一产品增加质保期不计分。 |  |  |

附件一

报价响应函

临沂市沂蒙国际招标有限公司：

经研究，我们决定参加编号为SDCS2024111的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方已仔细阅读过磋商文件并完全接受采购文件要求。

2、我方提交的响应文件，正本一份，副本三份，内容真实有效。

3、如果我方成为成交单位，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们愿按采购文件规定交纳成交服务费，遵守贵机构有关采购的各项规定。

7、我方的报价文件有效期自谈判之日起90日内。

8、与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

开户单位：

开户银行：

帐号：

供应商代表姓名、职务：

供应商单位全称（印章）

法定代表人签字或盖章：

年月日

附件二

法定代表人授权委托书

临沂市沂蒙国际招标有限公司：

兹委托（全名和职务）代表（供应商名称）参加贵单位组织的编号为SDCS2024111的采购活动，并以此授权其全权代表我方处理本次磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件及社保缴纳证明）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或印章：

授权委托人签字或印章：

年月日

附件三

报价一览表（格式）

金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目标包 |  |
| 报价总金额 | （小写） （大写） |
| 完成周期承诺 |  |
| 质保期承诺 |  |

说明：1、报价表务必填写清楚，准确无误；

2、本表不够可按相同格式加以扩展

供应商名称：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

日期：年月日

分项报价表

项目编号:　　报价单位：人民币元

| 编号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | … |  |  |  |  |  |

说明：1.如果按分项报价计算的结果与总价不一致，以分项报价为准修正总价。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.如果开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

供应商名称：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

日期：年月日

附件四

报价偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 偏离 | 磋商文件要求 | 响应文件 对应说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：如若无偏离须在本表中注明“无”。

供应商名称：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

日期：年月日

附件五

资格证明文件

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件。

### 2.法定代表人或负责人身份证明书

致：临沂市沂蒙国际招标有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

### 3.法定代表人或负责人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法定代表人/负责人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（包号）响应文件，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月   日签字生效，特此声明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人/负责人（签章）：

法定代表人/负责人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

### 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件，须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人或采购代理机构保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如采用合格的磋商担保函的，可提供磋商担保函复印件替代。

4、如采用承诺方式的，承诺函格式下载地址：http://www.ymzb.com/news/?1868.html。

### 5.依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致临沂大学/临沂市沂蒙国际招标有限公司:

我方在参加项目名称（项目编号、包号）政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合磋商文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称:（盖公司公章）

年月日

注:

1.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。

### 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（公章）：______________

法定代表人或负责人或其授权代表（签字或盖章）：______________

日期：______年____月____日

说明：1供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照磋商文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体响应文件，联合体各方均需提供上述证明。

### 7.供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同维护和营造竞争有序的政府采购市场，我们作为参加政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：

一、认真学习并遵守国家相关的法律法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，坚决杜绝不正当交易行为。

二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规，依法依规进行政府采购项目的投标及公平交易行为，树立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等企业诚信体系。

三、杜绝弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；杜绝提供虚假资质文件谋取中标或成交；杜绝出借、转让、出卖资质（资格）证书；杜绝他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。

四、杜绝采取或参与“围标、陪标、串标”等违法行为获得政府采购订单；杜绝采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。

五、在政府采购活动中，承诺不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人员的合法权益。

六、杜绝向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售假冒、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。

八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。

我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人签字或印章：

年	月 日

附件六

响应文件密封正面格式

响应文件正本（副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真：

响应文件密封封口格式

……………于2024年x月x日x:x前不准启封（加盖公章）……………

本页为最后一页

不含增值税价及增值税金额按照2019年4月份实行的13%增值税率计算。